## Foglio1
	PMT4	PMT5	PMT6
1600	451	1288	281	0,2322404372
1620	832	1978	470	0,2780337942
1640	1189	2836	772	0,2126466089
1660	1562	3183	1088	0,1788679245
1680	2084	4729	1654	0,115034778
1700	3095	6183	2313	0,1446005917
1720	3815	7600	3189	0,0893774986
1740	4644	9645	4074	0,0653819683
1760	6408	12216	5385	0,086746375
1780	7698	14745	6775	0,0637739239
1800	9093	18287	8648	0,0250831407
1820	12081	21066	10945	0,0493355337
1840	14148	27294	13284	0,031496063
1860	19136	34840	16686	0,0683937245
1880	32146	48793	19968	0,2336800092
1900	53110	66713	21913	0,415832478
				0,0250831407

Curve dei 3 PMT in funzione della tensione di alimentazione
conteggi su 100 secondi

## Foglio2
	PMT6	PMT4	and
32	4214	3925	1114	0,2737437032		0,0001653995	11,1398346005
50	2409	2571	750	0,3012048193		6,193539E-005	7,4999380646
70	1498	1591	422	0,2732275817		2,383318E-005	4,2199761668
90	939	1030	242	0,2458100559		9,6717E-006	2,4199903283
110	651	751	144	0,2054208274		0,000004889	1,439995111
130	533	613	71	0,1239092496		3,26729E-006	0,7099967327
150	404	467	55	0,1262916188		1,88668E-006	0,5499981133
170	309	391	42	0,12		1,20819E-006	0,4199987918
190	215	288	11	0,0437375746		6,192E-007	0,1099993808

coincidenze tra pmt 4 e 6 n funzione della threshold
Alimentazione costante (vedere quaderno)

## Foglio3
dt	and	pmt4	pmt6
-43	0	1863	1580
-35	55	1954	1575
-29	281	1910	1601
-23	483	1967	1701
-11,5	545	1974	1780
-7	567	1922	1828
-6	502	1932	1677
0	557	1856	1949
6	567	1848	2004
12	563	1770	1962
18	513	1668	1920
24	489	1631	1817
32	356	1610	1928
38	179	1623	1927
44	37	1531	1883
50	4	1497	1863

Curva di cavo tra pmt4 e 6

## Foglio4
dV	pmt4	pmt5	pmt6	And2(4-6)	and3
1680	831	2198	572	99	98		4,75332E-006	98,9999952467
1700	1141	2913	876	222	214		9,99516E-006	221,9999900048
1720	1564	3667	1242	346	341		1,942488E-005	345,9999805751
1740	2091	4695	1712	559	535		3,579792E-005	558,9999642021
1760	2613	6184	2327	733	720		6,080451E-005	732,9999391955
1780	3242	7840	3159	943	928		0,0001024148	942,9998975852
1800	3972	9250	3793	1064	1040		0,000150658	1063,999849342
1820	4951	11158	4802	1161	1144		0,000237747	1160,999762253
1840	5893	13801	6058	1249	1216		0,0003569979	1248,9996430021
1860	7478	17127	7543	1297	1259		0,0005640655	1296,9994359345
1880	8996	20362	9050	1337	1280		0,000814138	1336,999185862
1900	10798	23859	11553	1335	1253		0,0012474929	1334,9987525071
1920	13229	29055	13849	1418	1370		0,0018320842	1417,9981679158
1940	14887	37042	16408	1505	1413		0,002442659	1504,997557341
1960	15801	53967	19457	1559	1411		0,0030744006	1558,9969255994
1980
2000
2020
2040

Plateau della coincidenza doppia in funzione della tensione di alimentazione

## Foglio5
efficienza del pmt 5 tramite coincidenze triple

DV(PMT5)	pmt5	And(4-6)	and3	pmt4	pmt6		e(PMT5)
1660	1877	1268	799	7943	8249		0,630126183
1680	2543	1284	1031	8007	8025		0,8029595016
1700	3138	1374	1182	8080	8241		0,8602620087
1720	3961	1237	1133	7826	7935		0,9159256265
1740	5290	1271	1212	8168	8096		0,9535798584
1760	6654	1286	1236	8063	8036		0,9611197512
1780	7923	1266	1223	7911	7910		0,9660347551
1800	9910	1273	1245	7830	7897		0,9780047133
1820	12057	1233	1206	8105	7997		0,9781021898
1840	14671	1239	1211	8036	8220		0,9774011299
1860	17338	1235	1216	8086	7913		0,9846153846
1880	20905	1282	1260	7897	7995		0,9828393136
1900	24759	1251	1232	7941	7923		0,9848121503